## ОЛ
Опросный лист/Бланк Заказа
Вакуумный выключатель OptiMat BB-MD(EF)-10(35)
Основные параметры Вакуумного выключателя:
| Поля для заполнения | Пояснения/Комментарии
Наименование Серии Вакумного включателя | OptiMat BB | Торговая марка вакуумных выключателей КЭАЗ (по умолчанию)
Вид привода | -EM | ЕM - электромагнитная защелка
Номинальное напряжение, кВ: | -10 | Варианты по каталогу: 10 кВ
Номинальный ток отключения, кА: | -20 | Варианты по каталогу: 20 кА
Номинальный ток, А: | /1000 | Варианты по каталогу: 1000 А
Конструктивное исполнение: |  | Варианты по каталогу (в зависимости от расположения нижних шин): 7 (базовое исполнение) 8 | -7 | -8
Исполнение: | -FX | FX - стационарный
Межфазное расстояние, мм.: |  | 1 - 150мм 2 - 180мм 3 - 200мм 4 - 210мм 5 - 230мм 6 - 250мм 7 - 275мм
Варианты вспомогательных частей ВВ: |  | 3 - Внешнее размещение электромеханического счетчика числа срабатываний, толкатель ручного отключения – 1 шт. 4 - Внешнее размещение электромеханического счетчика числа срабатываний, толкатель ручного отключения – 2 шт
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: | -У2 | У2
*Все поля обязательны к заполнению (если поле не заполнено - выбирается исполнение по умолчанию)
**ВВ конструктивного исполнения 7, 8 с межполюсными расстояниями 150 мм и 180 мм используются только с вариантами вспомогательных частей 0, 3, 6.
Наименование Вакуумного выключателя для заказа:
OptiMat BB-EM-10-20/1000-FX-У2
Дополнительные требования к вакумным выключателям (харакетристики, исполнение, дизайн, комплектность, другое):
Дополнительная комплектация Вакуумного выключателя (ВВ):
Дополнительная опция: | Количество, шт. | Особые требования/примечания заказчика
Блок управления BU-31-У2-OptiMat BB-EM
Блок управления BU-41-У2-OptiMat BB-EM
Кабель KV-01-OptiMat BB-EM
Cчетчик электромеханический SЕМ-01-OptiMat BB-EM
Комплект изоляторов KI-01-OptiMat BB-EM
Комплект верхних шин KS-01-OptiMat BB-EM
Блок механизированного включения BMV-03-OptiMat BB-EM
Блок механизированного включения BMV-04-OptiMat BB-EM
Блок механизированного включения BMV-06-OptiMat BB-EM
Разъем 2РМДТ18Б4Ш5-OptiMat BB-EM
Блок дешунтирования BDS-01-OptiMat BB-EM
Комплект блокировки КB-01-OptiMat BB-EM
Пульт управления выносной VPU-01-OptiMat BB-EM
Сведения о Заказчике:
Наименование организации:
ИНН / КПП:
Адрес организации:
Контактное лицо (ФИО):
Должность:
Телефон:
E-mail:
Сведения о Проекте/Объекте:
Проект:
Объект:
Количество ВВ в проекте/заказе, шт.
Примечания:
При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться информацией из РЭ или Каталога “OptiMat BB”.
- РЭ см. по ссылке - | https://files.keaz.ru/f/70865/gjik-674152.032re-optimat-vv-em-10-isp-7-8.pdf?1748846071
При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам АО «КЭАЗ»:
- на сайте в разделе Поддержка и Сервис - | https://keaz.ru/helpdesk/tasks/add-not-auth
- по телефону службы Технической поддержки +7 (4712) 39-99-11 доб. 3990

## Исходные (hidden)
Параметр: | Значение | Расшифровка
Вид привода: | -EM | ЕM - электромагнитная защелка
Номинальное напряжение, кВ: | -10
Номинальный ток отключения, кА: | -20
Номинальный ток, А: | /1000
Конструктивное исполнение: | -7
-8
Исполнение: | -FX | FX - стационарный (fixed)
Межфазное расстояние, мм.: | -1 | 1 - 150мм
| -2 | 2 - 180мм
| -3 | 3 - 200мм
| -4 | 4 - 210мм
| -5 | 5 - 230мм
| -6 | 6 - 250мм
| -7 | 7 - 275мм
Варианты вспомогательных частей ВВ: | -3 | 3 - Внешнее размещение электромеханического счетчика числа срабатываний, толкатель ручного отключения – 1 шт.
| -4 | 4 - Внешнее размещение электромеханического счетчика числа срабатываний, толкатель ручного отключения – 2 шт
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: | -У2 | - У2